## 一次电网数据
编号 | 小类 | 可配置
1 | 一次A相电压 | 采集R 显示R
2 | 一次B相电压 | 采集R 显示R
3 | 一次C相电压 | 采集R 显示R
4 | 一次AB线电压 | 采集R 显示R
5 | 一次BC线电压 | 采集R 显示R
6 | 一次CA线电压 | 采集R 显示R
7 | 一次A相电流 | 采集R 显示R
8 | 一次B相电流 | 采集R 显示R
9 | 一次C相电流 | 采集R 显示R
10 | 一次A相有功功率 | 采集R 显示R
11 | 一次B相有功功率 | 采集R 显示R
12 | 一次C相有功功率 | 采集R 显示R
13 | 一次总有功功率 | 采集R 显示R
14 | 一次A相无功功率 | 采集R 显示R
15 | 一次B相无功功率 | 采集R 显示R
16 | 一次C相无功功率 | 采集R 显示R
17 | 一次总无功功率 | 采集R 显示R
18 | 一次A相视在功率 | 采集R 显示R
19 | 一次B相视在功率 | 采集R 显示R
20 | 一次C相视在功率 | 采集R 显示R
21 | 一次总视在功率 | 采集R 显示R
22 | 一次A相功率因素 | 采集R 显示R
23 | 一次B相功率因素 | 采集R 显示R
24 | 一次C相功率因素 | 采集R 显示R
25 | 一次总功率因素 | 采集R 显示R
26 | 频率 | 采集R 显示R
27 | 正向有功电能 | 采集R 显示R
28 | 反向有功电能 | 采集R 显示R
29 | 正向无功电能 | 采集R 显示R
30 | 反向无功电能 | 采集R 显示R

## 二次电网数据
编号 | 小类 | 可配置 | 编号 | 小类 | 可配置
1 | A相电压 | 采集R 显示R | 31 | 当前正向总有功电能 | 采集R 显示R
2 | B相电压 | 采集R 显示R | 32 | 当前反向总有功电能 | 采集R 显示R
3 | C相电压 | 采集R 显示R | 33 | 当前总无功电能 | 采集R 显示R
4 | AB线电压 | 采集R 显示R | 34 | 当前正向总无功电能 | 采集R 显示R
5 | BC线电压 | 采集R 显示R | 35 | 当前反向总无功电能 | 采集R 显示R
6 | CA线电压 | 采集R 显示R | 36 | 上1月总有功电能 | 采集R 显示R
7 | A相电流 | 采集R 显示R | 37 | 上2月总有功电能 | 采集R 显示R
8 | B相电流 | 采集R 显示R | 38 | 上3月总有功电能 | 采集R 显示R
9 | C相电流 | 采集R 显示R | 39 | 上4月总有功电能 | 采集R 显示R
10 | A相有功功率 | 采集R 显示R | 40 | 上5月总有功电能 | 采集R 显示R
11 | B相有功功率 | 采集R 显示R | 41 | 上6月总有功电能 | 采集R 显示R
12 | C相有功功率 | 采集R 显示R | 42 | 上7月总有功电能 | 采集R 显示R
13 | 总有功功率 | 采集R 显示R | 43 | 上8月总有功电能 | 采集R 显示R
14 | A相无功功率 | 采集R 显示R | 44 | 上9月总有功电能 | 采集R 显示R
15 | B相无功功率 | 采集R 显示R | 45 | 上10月总有功电能 | 采集R 显示R
16 | C相无功功率 | 采集R 显示R | 46 | 上11月总有功电能 | 采集R 显示R
17 | 总无功功率 | 采集R 显示R | 47 | 上12月总有功电能 | 采集R 显示R
18 | A相视在功率 | 采集R 显示R | 48 | A相电压2~19次谐波含量 | 采集R 显示R
19 | B相视在功率 | 采集R 显示R | 49 | B相电压2~19次谐波含量 | 采集R 显示R
20 | C相视在功率 | 采集R 显示R | 50 | C相电压2~19次谐波含量 | 采集R 显示R
21 | 总视在功率 | 采集R 显示R | 51 | A相电流2~19次谐波含量 | 采集R 显示R
22 | A相功率因素 | 采集R 显示R | 52 | B相电流2~19次谐波含量 | 采集R 显示R
23 | B相功率因素 | 采集R 显示R | 53 | C相电流2~19次谐波含量 | 采集R 显示R
24 | C相功率因素 | 采集R 显示R
25 | 总功率因素 | 采集R 显示R
26 | 频率 | 采集R 显示R
27 | AB相电压间相位 | 采集R 显示R
28 | BC相电压间相位 | 采集R 显示R
29 | CA相电压间相位 | 采集R 显示R
30 | 当前总有功电能 | 采集R 显示R

## 电能
编号 | 小类 | 可配置 | 编号 | 小类 | 可配置 | 编号 | 小类 | 可配置 | 编号 | 小类 | 可配置 | 编号 | 小类 | 可配置 | 编号 | 小类 | 可配置
1 | 当前总有功电能 | 采集R 显示R | 66 | 当前正向总有功电能 | 采集R 显示R | 131 | 当前反向总有功电能 | 采集R 显示R | 196 | 当前总无功电能 | 采集R 显示R | 261 | 当前正向总无功电能 | 采集R 显示R | 326 | 当前反向总无功电能 | 采集R 显示R
2 | 当前总尖有功电能 | 采集R 显示R | 67 | 当前正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 132 | 当前反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 197 | 当前总尖无功电能 | 采集R 显示R | 262 | 当前正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 327 | 当前反向尖无功电能 | 采集R 显示R
3 | 当前总峰有功电能 | 采集R 显示R | 68 | 当前正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 133 | 当前反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 198 | 当前总峰无功电能 | 采集R 显示R | 263 | 当前正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 328 | 当前反向峰无功电能 | 采集R 显示R
4 | 当前总平有功电能 | 采集R 显示R | 69 | 当前正向平有功电能 | 采集R 显示R | 134 | 当前反向平有功电能 | 采集R 显示R | 199 | 当前总平无功电能 | 采集R 显示R | 264 | 当前正向平无功电能 | 采集R 显示R | 329 | 当前反向平无功电能 | 采集R 显示R
5 | 当前总谷有功电能 | 采集R 显示R | 70 | 当前正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 135 | 当前反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 200 | 当前总谷无功电能 | 采集R 显示R | 265 | 当前正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 330 | 当前反向谷无功电能 | 采集R 显示R
6 | 上1月总有功电能 | 采集R 显示R | 71 | 上1月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 136 | 上1月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 201 | 上1月总无功电能 | 采集R 显示R | 266 | 上1月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 331 | 上1月反向总无功电能 | 采集R 显示R
7 | 上1月尖有功电能 | 采集R 显示R | 72 | 上1月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 137 | 上1月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 202 | 上1月尖无功电能 | 采集R 显示R | 267 | 上1月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 332 | 上1月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
8 | 上1月峰有功电能 | 采集R 显示R | 73 | 上1月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 138 | 上1月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 203 | 上1月峰无功电能 | 采集R 显示R | 268 | 上1月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 333 | 上1月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
9 | 上1月平有功电能 | 采集R 显示R | 74 | 上1月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 139 | 上1月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 204 | 上1月平无功电能 | 采集R 显示R | 269 | 上1月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 334 | 上1月反向平无功电能 | 采集R 显示R
10 | 上1月谷有功电能 | 采集R 显示R | 75 | 上1月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 140 | 上1月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 205 | 上1月谷无功电能 | 采集R 显示R | 270 | 上1月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 335 | 上1月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
11 | 上2月总有功电能 | 采集R 显示R | 76 | 上2月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 141 | 上2月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 206 | 上2月总无功电能 | 采集R 显示R | 271 | 上2月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 336 | 上2月反向总无功电能 | 采集R 显示R
12 | 上2月尖有功电能 | 采集R 显示R | 77 | 上2月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 142 | 上2月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 207 | 上2月尖无功电能 | 采集R 显示R | 272 | 上2月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 337 | 上2月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
13 | 上2月峰有功电能 | 采集R 显示R | 78 | 上2月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 143 | 上2月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 208 | 上2月峰无功电能 | 采集R 显示R | 273 | 上2月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 338 | 上2月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
14 | 上2月平有功电能 | 采集R 显示R | 79 | 上2月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 144 | 上2月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 209 | 上2月平无功电能 | 采集R 显示R | 274 | 上2月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 339 | 上2月反向平无功电能 | 采集R 显示R
15 | 上2月谷有功电能 | 采集R 显示R | 80 | 上2月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 145 | 上2月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 210 | 上2月谷无功电能 | 采集R 显示R | 275 | 上2月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 340 | 上2月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
16 | 上3月总有功电能 | 采集R 显示R | 81 | 上3月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 146 | 上3月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 211 | 上3月总无功电能 | 采集R 显示R | 276 | 上3月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 341 | 上3月反向总无功电能 | 采集R 显示R
17 | 上3月尖有功电能 | 采集R 显示R | 82 | 上3月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 147 | 上3月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 212 | 上3月尖无功电能 | 采集R 显示R | 277 | 上3月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 342 | 上3月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
18 | 上3月峰有功电能 | 采集R 显示R | 83 | 上3月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 148 | 上3月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 213 | 上3月峰无功电能 | 采集R 显示R | 278 | 上3月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 343 | 上3月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
19 | 上3月平有功电能 | 采集R 显示R | 84 | 上3月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 149 | 上3月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 214 | 上3月平无功电能 | 采集R 显示R | 279 | 上3月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 344 | 上3月反向平无功电能 | 采集R 显示R
20 | 上3月谷有功电能 | 采集R 显示R | 85 | 上3月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 150 | 上3月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 215 | 上3月谷无功电能 | 采集R 显示R | 280 | 上3月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 345 | 上3月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
21 | 上4月总有功电能 | 采集R 显示R | 86 | 上4月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 151 | 上4月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 216 | 上4月总无功电能 | 采集R 显示R | 281 | 上4月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 346 | 上4月反向总无功电能 | 采集R 显示R
22 | 上4月尖有功电能 | 采集R 显示R | 87 | 上4月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 152 | 上4月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 217 | 上4月尖无功电能 | 采集R 显示R | 282 | 上4月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 347 | 上4月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
23 | 上4月峰有功电能 | 采集R 显示R | 88 | 上4月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 153 | 上4月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 218 | 上4月峰无功电能 | 采集R 显示R | 283 | 上4月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 348 | 上4月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
24 | 上4月平有功电能 | 采集R 显示R | 89 | 上4月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 154 | 上4月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 219 | 上4月平无功电能 | 采集R 显示R | 284 | 上4月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 349 | 上4月反向平无功电能 | 采集R 显示R
25 | 上4月谷有功电能 | 采集R 显示R | 90 | 上4月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 155 | 上4月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 220 | 上4月谷无功电能 | 采集R 显示R | 285 | 上4月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 350 | 上4月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
26 | 上5月总有功电能 | 采集R 显示R | 91 | 上5月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 156 | 上5月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 221 | 上5月总无功电能 | 采集R 显示R | 286 | 上5月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 351 | 上5月反向总无功电能 | 采集R 显示R
27 | 上5月尖有功电能 | 采集R 显示R | 92 | 上5月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 157 | 上5月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 222 | 上5月尖无功电能 | 采集R 显示R | 287 | 上5月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 352 | 上5月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
28 | 上5月峰有功电能 | 采集R 显示R | 93 | 上5月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 158 | 上5月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 223 | 上5月峰无功电能 | 采集R 显示R | 288 | 上5月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 353 | 上5月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
29 | 上5月平有功电能 | 采集R 显示R | 94 | 上5月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 159 | 上5月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 224 | 上5月平无功电能 | 采集R 显示R | 289 | 上5月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 354 | 上5月反向平无功电能 | 采集R 显示R
30 | 上5月谷有功电能 | 采集R 显示R | 95 | 上5月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 160 | 上5月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 225 | 上5月谷无功电能 | 采集R 显示R | 290 | 上5月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 355 | 上5月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
31 | 上6月总有功电能 | 采集R 显示R | 96 | 上6月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 161 | 上6月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 226 | 上6月总无功电能 | 采集R 显示R | 291 | 上6月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 356 | 上6月反向总无功电能 | 采集R 显示R
32 | 上6月尖有功电能 | 采集R 显示R | 97 | 上6月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 162 | 上6月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 227 | 上6月尖无功电能 | 采集R 显示R | 292 | 上6月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 357 | 上6月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
33 | 上6月峰有功电能 | 采集R 显示R | 98 | 上6月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 163 | 上6月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 228 | 上6月峰无功电能 | 采集R 显示R | 293 | 上6月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 358 | 上6月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
34 | 上6月平有功电能 | 采集R 显示R | 99 | 上6月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 164 | 上6月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 229 | 上6月平无功电能 | 采集R 显示R | 294 | 上6月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 359 | 上6月反向平无功电能 | 采集R 显示R
35 | 上6月谷有功电能 | 采集R 显示R | 100 | 上6月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 165 | 上6月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 230 | 上6月谷无功电能 | 采集R 显示R | 295 | 上6月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 360 | 上6月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
36 | 上7月总有功电能 | 采集R 显示R | 101 | 上7月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 166 | 上7月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 231 | 上7月总无功电能 | 采集R 显示R | 296 | 上7月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 361 | 上7月反向总无功电能 | 采集R 显示R
37 | 上7月尖有功电能 | 采集R 显示R | 102 | 上7月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 167 | 上7月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 232 | 上7月尖无功电能 | 采集R 显示R | 297 | 上7月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 362 | 上7月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
38 | 上7月峰有功电能 | 采集R 显示R | 103 | 上7月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 168 | 上7月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 233 | 上7月峰无功电能 | 采集R 显示R | 298 | 上7月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 363 | 上7月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
39 | 上7月平有功电能 | 采集R 显示R | 104 | 上7月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 169 | 上7月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 234 | 上7月平无功电能 | 采集R 显示R | 299 | 上7月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 364 | 上7月反向平无功电能 | 采集R 显示R
40 | 上7月谷有功电能 | 采集R 显示R | 105 | 上7月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 170 | 上7月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 235 | 上7月谷无功电能 | 采集R 显示R | 300 | 上7月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 365 | 上7月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
41 | 上8月总有功电能 | 采集R 显示R | 106 | 上8月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 171 | 上8月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 236 | 上8月总无功电能 | 采集R 显示R | 301 | 上8月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 366 | 上8月反向总无功电能 | 采集R 显示R
42 | 上8月尖有功电能 | 采集R 显示R | 107 | 上8月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 172 | 上8月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 237 | 上8月尖无功电能 | 采集R 显示R | 302 | 上8月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 367 | 上8月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
43 | 上8月峰有功电能 | 采集R 显示R | 108 | 上8月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 173 | 上8月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 238 | 上8月峰无功电能 | 采集R 显示R | 303 | 上8月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 368 | 上8月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
44 | 上8月平有功电能 | 采集R 显示R | 109 | 上8月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 174 | 上8月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 239 | 上8月平无功电能 | 采集R 显示R | 304 | 上8月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 369 | 上8月反向平无功电能 | 采集R 显示R
45 | 上8月谷有功电能 | 采集R 显示R | 110 | 上8月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 175 | 上8月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 240 | 上8月谷无功电能 | 采集R 显示R | 305 | 上8月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 370 | 上8月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
46 | 上9月总有功电能 | 采集R 显示R | 111 | 上9月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 176 | 上9月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 241 | 上9月总无功电能 | 采集R 显示R | 306 | 上9月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 371 | 上9月反向总无功电能 | 采集R 显示R
47 | 上9月尖有功电能 | 采集R 显示R | 112 | 上9月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 177 | 上9月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 242 | 上9月尖无功电能 | 采集R 显示R | 307 | 上9月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 372 | 上9月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
48 | 上9月峰有功电能 | 采集R 显示R | 113 | 上9月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 178 | 上9月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 243 | 上9月峰无功电能 | 采集R 显示R | 308 | 上9月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 373 | 上9月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
49 | 上9月平有功电能 | 采集R 显示R | 114 | 上9月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 179 | 上9月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 244 | 上9月平无功电能 | 采集R 显示R | 309 | 上9月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 374 | 上9月反向平无功电能 | 采集R 显示R
50 | 上9月谷有功电能 | 采集R 显示R | 115 | 上9月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 180 | 上9月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 245 | 上9月谷无功电能 | 采集R 显示R | 310 | 上9月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 375 | 上9月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
51 | 上10月总有功电能 | 采集R 显示R | 116 | 上10月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 181 | 上10月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 246 | 上10月总无功电能 | 采集R 显示R | 311 | 上10月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 376 | 上10月反向总无功电能 | 采集R 显示R
52 | 上10月尖有功电能 | 采集R 显示R | 117 | 上10月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 182 | 上10月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 247 | 上10月尖无功电能 | 采集R 显示R | 312 | 上10月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 377 | 上10月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
53 | 上10月峰有功电能 | 采集R 显示R | 118 | 上10月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 183 | 上10月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 248 | 上10月峰无功电能 | 采集R 显示R | 313 | 上10月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 378 | 上10月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
54 | 上10月平有功电能 | 采集R 显示R | 119 | 上10月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 184 | 上10月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 249 | 上10月平无功电能 | 采集R 显示R | 314 | 上10月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 379 | 上10月反向平无功电能 | 采集R 显示R
55 | 上10月谷有功电能 | 采集R 显示R | 120 | 上10月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 185 | 上10月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 250 | 上10月谷无功电能 | 采集R 显示R | 315 | 上10月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 380 | 上10月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
56 | 上11月总有功电能 | 采集R 显示R | 121 | 上11月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 186 | 上11月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 251 | 上11月总无功电能 | 采集R 显示R | 316 | 上11月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 381 | 上11月反向总无功电能 | 采集R 显示R
57 | 上11月尖有功电能 | 采集R 显示R | 122 | 上11月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 187 | 上11月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 252 | 上11月尖无功电能 | 采集R 显示R | 317 | 上11月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 382 | 上11月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
58 | 上11月峰有功电能 | 采集R 显示R | 123 | 上11月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 188 | 上11月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 253 | 上11月峰无功电能 | 采集R 显示R | 318 | 上11月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 383 | 上11月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
59 | 上11月平有功电能 | 采集R 显示R | 124 | 上11月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 189 | 上11月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 254 | 上11月平无功电能 | 采集R 显示R | 319 | 上11月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 384 | 上11月反向平无功电能 | 采集R 显示R
60 | 上11月谷有功电能 | 采集R 显示R | 125 | 上11月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 190 | 上11月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 255 | 上11月谷无功电能 | 采集R 显示R | 320 | 上11月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 385 | 上11月反向谷无功电能 | 采集R 显示R
61 | 上12月总有功电能 | 采集R 显示R | 126 | 上12月正向总有功电能 | 采集R 显示R | 191 | 上12月反向总有功电能 | 采集R 显示R | 256 | 上12月总无功电能 | 采集R 显示R | 321 | 上12月正向总无功电能 | 采集R 显示R | 386 | 上12月反向总无功电能 | 采集R 显示R
62 | 上12月尖有功电能 | 采集R 显示R | 127 | 上12月正向尖有功电能 | 采集R 显示R | 192 | 上12月反向尖有功电能 | 采集R 显示R | 257 | 上12月尖无功电能 | 采集R 显示R | 322 | 上12月正向尖无功电能 | 采集R 显示R | 387 | 上12月反向尖无功电能 | 采集R 显示R
63 | 上12月峰有功电能 | 采集R 显示R | 128 | 上12月正向峰有功电能 | 采集R 显示R | 193 | 上12月反向峰有功电能 | 采集R 显示R | 258 | 上12月峰无功电能 | 采集R 显示R | 323 | 上12月正向峰无功电能 | 采集R 显示R | 388 | 上12月反向峰无功电能 | 采集R 显示R
64 | 上12月平有功电能 | 采集R 显示R | 129 | 上12月正向平有功电能 | 采集R 显示R | 194 | 上12月反向平有功电能 | 采集R 显示R | 259 | 上12月平无功电能 | 采集R 显示R | 324 | 上12月正向平无功电能 | 采集R 显示R | 389 | 上12月反向平无功电能 | 采集R 显示R
65 | 上12月谷有功电能 | 采集R 显示R | 130 | 上12月正向谷有功电能 | 采集R 显示R | 195 | 上12月反向谷有功电能 | 采集R 显示R | 260 | 上12月谷无功电能 | 采集R 显示R | 325 | 上12月正向谷无功电能 | 采集R 显示R | 390 | 上12月反向谷无功电能 | 采集R 显示R

## 电表参数
编号 | 参数项 | 备注 | 读写
1 | 设置密码 |  | W
2 | 仪表通讯地址 |  | R / W
3 | 通讯波特率 | 0：1200 | R / W
1：2400
2：4800
3：9600
4 | 数据格式 | 0：N.8.1 | R / W
1：O.8.1
2：E.8.1
5 | 工作模式 | 0：V3P4 | R / W
1：V3P3
6 | 电压量程 | 0：100V | R
1：220V
2：380V
7 | 电流量程 | 0：1.5（6）A | R
1：5（20）A
2：10（40）A
3：20（80）A
8 | 电表常数 |  | R
9 | 电表状态字 |  | R
10 | PT | 电压变比 | R / W
11 | CT | 电流变比 | R / W
12 | 当前时间 | 年、月、日、时、分、秒 | R / W
13 | 时区1 | 月、日、时段号+1字节保留 | R / W
14 | 时区2 | 月、日、时段号+1字节保留 | R / W
15 | 时段1 | 含8个时段：时、分、费率号 | R / W
16 | 时段2 | 含8个时段：时、分、费率号 | R / W

## 事件记录
编号 | 事件 | 读写
1 | 最近一次电能清0发生时间 | R
2 | 电压最大需量 | R
3 | 电压最大需量发生时间 | R
4 | 电流最大需量 | R
5 | 电流最大需量发生时间 | R
6 | 有功功率最大需量 | R
7 | 有功功率最大需量发生时间 | R
8 | 无功功率最大需量 | R
9 | 无功功率最大需量发生时间 | R
10 | 失压总次数 | R
11 | 最近一次失压发生时间 | R